РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

22 марта 2018 г. № 127

г.Рубцовск

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

В соответствии  с пунктом 2 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 8 закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории  Алтайского края», пункта 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 30 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время» и  разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Местное время».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и земельным отношениям (А.Э. Вартанов).

## Председатель Рубцовского городского

## Совета депутатов Алтайского края                                           В.Г. Курганский

Глава города Рубцовска                                                               Д.З. Фельдман

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Рубцовского городского

Совета депутатов Алтайского края

от 22.03.2018 № 127

Местные нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

# Общие положения

## 1.1. Назначение и область применения.

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (далее – нормативы) разработаны на основании статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Нормативы применяются при подготовке, согласовании документов территориального планирования и документации по планировке территорий муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, а также для принятия решений в области градостроительной деятельности органами государственной власти Алтайского края и органами местного самоуправления.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности на территории Алтайского края» на основании статистических и демографических данных, с учетом природно-климатических, социальных, национальных и территориальных особенностей муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

Нормативы разработаны в целях обеспечения градостроительными средствами безопасного и устойчивого развития города, охраны здоровья населения, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), защиты территорий города от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создания условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Алтайского края социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории, расчетные показатели для размещения и проектирования объектов капитального строительства и благоустройства территорий при планировке и застройке земельных участков на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

## 1.2. Термины и определения.

Термины, определения и сокращения применяются в нормативах в значениях, установленных Правилами применения показателей, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, в том числе следующими нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129;

генеральный план города Рубцовска, утвержденный решением Руб-цовского городского Совета депутатов Алтайского края от  28.12.2006 № 452;

Правила землепользования и застройки города Рубцовска, утвержденные решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от  04.12.2007 № 621.

## 1.3. Взаимодействие нормативов с иными нормативными правовыми актами, устанавливающими расчетные показатели.

В муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края применяются расчетные и производные показатели, установленные нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129.

Настоящими нормативами устанавливается обязательность применения на территории города Рубцовска, согласно Правил применения показателей, рекомендуемых расчетных показателей, устанавливающих минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения, а также максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов для населения в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края.

Устанавливается обязательность применения таких рекомендуемых показателей, установленных, в том числе, следующими нормативными правовыми актами:

свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные постановлением Администрации Алтайского края от 09.04.2015 № 129;

генеральный план города Рубцовска, утвержденный решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от  28.12.2006 № 452;

Правила землепользования и застройки города Рубцовска, утвержденные решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от  04.12.2007 № 621.

# 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

### 2.1. Показатели обеспеченности объектами жилого фонда и доступности таких объектов.

2.1.1.  Классификация жилого фонда по видам застройки.

Согласно приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014  № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» принята следующая классификация жилых домов:

2.1.1.1. Жилая застройка (застройка жилыми домами) предназначена для размещения жилых помещений различного вида и обеспечения проживания в них;

2.1.1.2. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);

для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);

как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).

Указанным приказом установлена классификация жилых домов, приведенная в таблице 1.

Таблица 1

Классификация жилых домов

| Вид дома | Характеристика | *Макси-мальная этажность | Вид застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индивидуальный малоэтажный жилой дом(ИЖД) | Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 3 | Малоэтажная жилая застройка |
| Малоэтажный многоквартирный жилой дом (МЖД) | Жилой дом, пригодный для постоянного проживания | 4 |  |
| Блокированный жилой дом(БЖД) | Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более десяти) | 3 |  |
| Среднеэтажный жилой дом (СЖД) | Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры) | 8 | Средне-этажная жилая застройка |
| Многоэтажный жилой дом(МЖД) | Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир) | 9 и более | Много-этажная жилая застройка |
| Передвижное жилье(ПЖ) | Сооружения, пригодные к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования | - | Террито-рия ПЖ |
| Жилой дачный дом(ЖДД) | Жилой дом, не предназначенный для раздела на квартиры (дом, пригодный для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей) | 3 | Дачная застройка |

*включая мансардный этаж.

**при использовании в качестве дачного (садового) дома - не является жилым.

Под территорией малоэтажной, среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки – понимается территория, на которой преимущественно размещаются (подлежат размещению) жилые дома с соответствующим количеством этажей, указанным в таблице 1, и (или) иные объекты, предусмотренные Классификатором видов разрешенного использования земельных участков в качестве разрешенного использования соответствующих земельных участков.

К территории малоэтажной застройки относятся территории Малоэтажной застройки без участков личного подсобного хозяйства (коттеджная застройка), Малоэтажной застройки с приусадебными участками личного подсобного хозяйства (усадебная застройка), Малоэтажной застройки многоквартирными и блокированными домами (блокированная застройка).

2.1.2. Установленные нормативные параметры жилой и дачной (садовой) застройки.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены требования и нормативные параметры развития жилой застройки:

требования к использованию для размещения жилой застройки земельных участков с меньшей сейсмичностью;

укрупненные показатели для определения общих размеров жилых зон;

требования к размещению на территории жилых зон отдельных объектов общественно-делового и коммунального назначения;

требования к планировочной структуре жилых зон и предварительному определению их общих размеров;

требования к объему жилищного фонда и его структуре;

требования к размеру земельного участка при доме либо квартире;

требования к организации территорий жилых зон;

требования к расчетной плотности населения территории микрорайонов и районов.

2.1.3. Показатели обеспеченности и доступности объектов жилой и дачной (садовой) застройки

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов жилой и дачной (садовой) застройки приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели обеспеченности и доступности

| Показатели, ед. измер. | Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество обособленных жилых секций* на одну семью, ед. | Все виды жилых домов, кроме ПЖ | Размещение Строитель ство Реконструкция | 1 |
| Доля жилых секций*, размещаемых в жилых зонах населенных пунктов, % |  |  | 100 |
| Доля обособленных жилых секций, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры** в соответствии с установленными нормативами показателям обеспеченности и доступности, % | Все виды жилых домов Территория ПЖ |  |  |
| Доля объектов, обеспеченных объектами утилизации и переработки бытовых отходов в соответствии с установленными нормативами показателями обеспеченности и доступности, % | СЖД, МЖД и группы таких домов Районы и микрорайоны МЖД Территория ПЖ |  |  |
| Доля объектов, обеспеченных автомобильными дорогами местного значения в соответствии с установленными нормативами показателями обеспеченности и доступности, % |  |  |  |
| Доля населения, проживающего (предполагаемого к проживанию) в жилых домах, обеспеченная объектами обслуживания*** в соответствии с установленными нормативами показателям обеспеченности и доступности, % | Все виды жилых домов, ПЖ |  |  |
| Доля некоммерческих садоводческих объединений (садовых товариществ), территории которых обеспеченны объектами инженерной инфраструктуры, объектами утилизации и переработки бытовых отходов, автомобильными дорогами местного значения | Территории неком-мерческих садоводческих объединений |  |  |

*Жилая секция – ИЖД, совмещенный дом БЖД, квартира.

**Объекты инженерной инфраструктуры – объекты, относящиеся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение.

***Объекты обслуживания – объекты, относящиеся к областям физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение.

Под обеспеченностью и доступностью объектов жилой и дачной (садовой) застройки объектами понимается выполнение установленных нормативами показателей, относящихся к соответствующим областям для указанных объектов нормирования.

### 2.2. Показатели обеспеченности объектами, относящимися к области электроснабжения, и доступности таких объектов.

2.2.1. Установленные нормативные параметры электроснабжения.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены требования и нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области электроснабжения:

требования к расчету расхода энергоносителей и потребности в мощности источников;

требования к количеству независимых источников электроснабжения;

требования к размещению линий электропередачи, объектов электроснабжения;

требования к определению расчетных показателей при определении потребляемой присоединенной мощности и расходов электроэнергии присоединенными потребителями;

требования к организации электроснабжения населённых пунктов;

требования к размещению тепловых электростанций и размерам санитарно-защитных зон от тепловых электростанций;

требования к размещению воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше;

требования к прокладке линий электропередачи напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода;

допустимые размеры коридора высоковольтных линий электропередачи и допустимые режимы его использования;

укрупненные показатели электропотребления.

2.2.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области электроснабжение.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов электроснабжения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Количество вводов электроснабжения - фаз питающего напряжения переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, ед. |  |  |
| ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения и (или) объектов жилой застройки | 1 |
| ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства |  | 3 |
| Совмещенный дом в БЖД |  | 1 |
| Квартира в СЖД, МЖД, не оборудованная электроплитами |  | 1 |
| Квартира в СЖД, МЖД, оборудованная электроплитами |  | 2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 3 |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: Количество трансформаторных подстанций, от которых осуществляется ввод электроснабжения, ед. |  |  |
| Малоэтажная жилая застройка | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения и (или) объектов жилой застройки | 1 |
| СЖД, МЖД (группа домов) |  | 2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1 |
| Территория ПЖ |  | 1 |
| Показатель, ед. измерения: Удельная величина годового потребления электрической энергии на одного проживающего, кВт*ч. |  |  |
| 1 проживающий | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения и (или) объектов жилой застройки | 2300 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих) |  |  |
| Показатель: Коэффициент запаса к годовому потреблению электроэнергии на 1 чел. – отношение мощности (производительности) системы электроснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| ИЖД, БЖД, не оборудованный электроплитами | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения и (или) объектов жилой застройки | 1,2 |
| ИЖД, БЖД, оборудованный электроплитами |  | 1,4 |
| ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства |  | 1,4 |
| БЖД, СЖД и МЖД, не оборудованные электроплитами |  | 1,0 |
| СЖД и МЖД, оборудованные электроплитами |  | 1,25 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 0,8 |
| Территория ПЖ |  | 0,4 |
| Показатель: Коэффициент изменения производительности объектов – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект электроснабжения | При реконструкции системы электроснабжения | 1,0 |
| Объекты, не подключенные к централизованным системам газо- и теплоснабжения |  |  |
| Показатель: Коэффициент запаса к расчетному потреблению электроэнергии на отопление и на подогрев воды – отношение мощности (производительности) системы электроснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы электроснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,4/1,2 |
| СЖД и МЖД |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,2/1,0 |
| Территория ПЖ |  | 1,0/1,0 |

### 2.3. Показатели обеспеченности объектами, относящимися к области теплоснабжения, и доступности таких объектов.

2.3.1. Установленные нормативные параметры теплоснабжения.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены требования и нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области теплоснабжение:

требования к расчету расхода энергоносителей и потребности в мощности источников;

требования к размещению тепловых электростанций и размерам санитарно-защитных зон от тепловых электростанций;

требования к обеспечению теплоснабжения населённых пунктов в соответствии с утверждённой в установленном порядке схемой теплоснабжения;

требования к размещению котельных;

требования к размещению золошлакоотвалов;

возможность применения индивидуальных источников тепла;

размеры земельных участков для размещения котельных;

размеры санитарно-защитных зон от котельных.

Сводом правил СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» установлены расходы теплоты на приготовление кормов и подогрев воды для животных.

2.3.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области теплоснабжения.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов электроснабжения приведены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Объекты, подключенные (подлежащие подключению) к централизованной системе теплоснабжения |  |  |
| Показатель, ед. измерения: Количество вводов теплоснабжения, ед. |  |  |
| ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения и объектов жилой застройки | 1 |
| ИЖД с приусадебным участком личного подсобного хозяйства |  |  |
| Совмещенный дом в БЖД |  |  |
| Квартира в СЖД, МЖД |  |  |
| Показатель, ед. измерения: Количество вводов горячего водоснабжения, ед. |  |  |
| Квартира в СЖД, МЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения и объектов жилой застройки | 1 |
| Квартира в СЖД, МЖД, оборудованная электроплитами |  |  |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: Удельная величина годового (отопительный период 7 месяцев) потребления тепловой энергии на 1 кв. м. общей площади, Гкал |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения и объектов жилой застройки | 0,2 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  |  |
| СЖД и МЖД |  | 0,13 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 0,2 |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель: Коэффициент запаса к максимальному тепловому потоку (тепловой нагрузке) на отопление и расходу теплоты на подогрев воды – отношение мощности (производительности) системы теплоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы теплоснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,4/1,2 |
| СЖД и МЖД |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,2/1,0 |
| Территория ПЖ |  | 1,0/1,0 |
| Показатель: Коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект теплоснабжения | При реконструкции системы теплоснабжения | 1,0 |
| Показатель, ед. измерения: Доля котельных, использующих природный газ, % |  |  |
| Котельная, подключенных к централизованной системе газоснабжения | При размещении, строительстве и реконструкции котельных | 100 |
| Объекты, подключенные (подлежащие подключению) к централизованной системе газоснабжения и не подключенные к централизованной системе теплоснабжения |  |  |
| Показатель: Коэффициент запаса к газовой нагрузке на отопление и на подогрев воды – отношение мощности (производительности) системы газоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы газоснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,4/1,2 |
| СЖД и МЖД |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,2/1,0 |
| Территория ПЖ |  | 1,0/1,0 |

### 2.4. Показатели обеспеченности объектами, относящимися к области газоснабжения, и доступности таких объектов.

2.4.1. Установленные нормативные параметры газоснабжения.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены требования и нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области газоснабжение:

требования к расчету расхода энергоносителей и потребности в мощности источников;

требования к размещению газораспределительных станций магистральных газопроводов;

размеры земельных участков газонаполнительных станций;

размеры земельных участков газонаполнительных пунктов;

размеры земельных участков промежуточных складов баллонов;

расстояния от газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов до зданий и сооружений различного назначения.

Сводом правил СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» установлены укрупненные показатели потребления газа.

2.4.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области газоснабжения.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов газоснабжения приведены в таблице 5.

Таблица 5

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Количество вводов газоснабжения, ед. |  |  |
| Жилая секция | При размещении, строительстве и реконструкции системы газоснабжения/объектов жилой застройки | 1 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Показатель, ед. измерения: Удельная величина месячного потребления сжиженного углеводородного газа на одного проживающего, кг |  |  |
| 1 проживающий в жилой секции | При размещении, строительстве и реконструкции системы газоснабжения/объектов жилой застройки | 10,0 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих) |  |  |
| 1 проживающий на территории дачной (садовой) застройки |  | 2,5 |
| Показатель: Коэффициент запаса к газовой мощности – отношение мощности (производительности) системы газоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы газоснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 1,4/1,2 |
| СЖД и МЖД |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,2/1,0 |
| Показатель: Коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект газоснабжения | При реконструкции системы газоснабжения | 1,0 |

### 2.5. Показатели обеспеченности объектами, относящихся к области водоснабжение, и доступности таких объектов.

2.5.1. Установленные нормативные параметры водоснабжения.

Сводом правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» установлены требования к организации хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения:

удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения;

расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий

требования к источникам пожарного водоснабжения;

требования к источникам водоснабжения;

требования к схеме и системе водоснабжения населенного пункта.

Сводом правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованная система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды отнесены к I категории.

2.5.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области водоснабжения.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов водоснабжения приведены в таблице 6.

Таблица 6

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Количество вводов водоснабжения, ед. |  |  |
| Жилая секция | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоснабжения | 1 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: Удельная величина месячного потребления холодной (горячей) воды на одного проживающего, куб. м |  |  |
| 1 проживающий в жилой секции | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоснабжения | 6,7 (4,4) |
| 25 кв. м жилищного фонда(при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме проживающих на территории ПЖ) |  |  |
| Показатель: Коэффициент запаса к удельной величине месячного потребления холодной воды – отношение мощности (производительности) системы водоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоснабжения/объектов жилой застройки | 2,0/1,6 |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными участками личного подсобного хозяйства |  | 4,0/2,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  | 2,0/1,6 |
| СЖД и МЖД |  | 1,2/1,0 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 0,8/0,6 |
| Территория ПЖ |  | 0,5/0,5 |
| Показатель: Коэффициент запаса к удельной величине месячного потребления горячей воды – отношение мощности (производительности) системы водоснабжения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоснабжения/объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными участками личного подсобного хозяйства |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  |  |
| СЖД и МЖД |  |  |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 0,8/0,6 |
| Территория ПЖ |  | 0,5/0,5 |
| Показатель: Коэффициент изменения производительности объекта – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект водоснабжения | При реконструкции системы водоснабжения | 1,0 |

### 2.6. Показатели обеспеченности объектами, относящимися к области водоотведения, и доступности таких объектов.

2.6.1. Установленные нормативные параметры водоотведения.

Сводом правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» установлены требования к объектам, относящимся к области водоотведение:

удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий;

требования к определению количества сточных вод промышленных предприятий;

удельное водоотведение в неканализованных районах;

требования к проектированию схем и систем канализации, в том числе дождевой канализации.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» также установлены требования:

требования к проектированию новых, реконструкция и расширение существующих инженерных сетей водоотведения;

требования к проектированию систем канализации населённых пунктов;

требования к проектированию систем дождевой канализации;

обеспеченность жилой и общественной застройки населённых пунктов системами канализации;

требования к размещению локальных систем канализации и сливных станций при отсутствии централизованной системы канализации;

требования к отведению и очистке поверхностных вод;

требования к территории, с которой должен осуществляться отвод поверхностных вод;

требования к организации выпуска поверхностного стока;

требования к применению закрытых и открытых водоотводящих устройств.

2.6.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области водоотведения.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов водоотведения приведены в таблице 7.

Таблица 7

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-бытовая канализация |  |  |
| Показатель, ед. измерения: Количество отводов в централизованную систему водоотведения, ед. |  |  |
| Жилая секция | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоотведения | 1 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: Количество отводов в локальную систему водоотведения (на локальные очистные сооружения канализации) от объектов, не оборудованных отводами в централизованную систему водоотведения, ед. |  |  |
| Малоэтажная жилая застройка – ИЖД (или отдельный дом) | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоотведения | 1 |
| Территория дачной (садовой) застройки (или отдельный дом) |  |  |
| Территория ПЖ |  |  |
| Показатель, ед. измерения: Удельная величина месячного потребления водоотведения, куб. м |  |  |
| 1 проживающий в жилой секции | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоотведения | 11,1 |
| 25 кв. м жилищного фонда (при отсутствии сведений о количестве проживающих, кроме проживающих на территории ПЖ) |  |  |
| Показатель: коэффициент запаса к удельной величине годового потребления водоотведения – отношение мощности (производительности) системы водоотведения к расчетной потребности объектов жилой застройки |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД | При размещении, строительстве и реконструкции системы водоотведения /объектов жилой застройки | 1,2/1,0 |
| Территория малоэтажной жилой застройки ИЖД с приусадебными участками личного подсобного хозяйства |  |  |
| Территория малоэтажной жилой застройки БЖД |  |  |
| СЖД и МЖД |  |  |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 0,4/0,4 |
| Территория ПЖ |  | 0,5/0,5 |
| Показатель: Коэффициент изменения производительности объектов – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| Объект водоотведения | При реконструкции системы водоотведения | 1,0 |
| Ливневая канализация |  |  |
| Показатель: Коэффициент изменения производительности объектов ливневой канализации – отношение производительности объекта после реконструкции к его производительности до реконструкции |  |  |
| - | При реконструкции ливневой канализации | 1,0 |

### 2.7. Показатели обеспеченности объектами, относящимися к области автомобильные дороги местного значения, и доступности таких объектов.

2.7.1. Установленные нормативные параметры автомобильных дорог местного значения.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены требования к улично-дорожной сети в границах населенных пунктов:

требования к проектированию улично-дорожной сети населенных пунктов;

расчетные параметры улиц и дорог в городских населенных пунктах;

уровень автомобилизации на 1000 чел.

Сводом правил СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» установлены нормы проектирования вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования и ведомственных автомобильных дорог.

2.7.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильных дорог местного значения.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов, приведены в таблице 8.

Таблица 8

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: *Минимальное количество независимых маршрутов движения к перечисленным объектам от транспортных узлов муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами, ед. |  |  |
| **Транспортный узел муниципального образования | При размещении, строительстве и реконструкции улиц | 3 |
| Объекты (за исключением линейных объектов) - федерального значения, относящиеся к областям, указанным в ч. 1 ст. 10 ГрК; - регионального значения относящиеся к областям, указанным ч. 3 ст. 14 ГрК | При размещении, строительстве и реконструкции улиц населенных пунктов и дорог, а также объектов | 1 |
| Объекты, независимо от места размещения: - ИЖД, БЖД, СЖД; - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения - объект массового посещения |  | 1 |
| Объекты, независимо от места размещения: - городское кладбище |  | 2 |
| Планировочные элементы застройки и объекты на территории города Рубцовска: - группа СЖД; - микрорайон (квартал) жилой застройки; - район жилой застройки; - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская и районная, многофункциональная и специализированная; - объект массового посещения - производственная зона |  | 2 |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной потребности |  |  |
| Объекты, независимо от места размещения: - СЖД - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) | При размещении, строительстве и реконструкции улиц населенных пунктов и дорог/объектов | 1,4/1,2 |
| Планировочные элементы застройки и объекты на территории города Рубцовска: - группа СЖД; - микрорайон (квартал) жилой застройки; - район малоэтажной жилой застройки - общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная районная и городская - объект массового посещения (кроме центральных стадионов и дворцов спорта, крупных торговых и торгово-развлекательных центров, крупных рынков) |  | 1,6/1,4 |
| Объекты, независимо от места размещения: - объект массового посещения Планировочные элементы застройки и объекты на территории города Рубцовска: - район среднеэтажной жилой застройки; - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская многофункциональная - объект массового посещения (центральные стадионы и дворцы спорта, крупные торговые и торгово-развлекательные центры, крупные рынки) |  | 1,8/1,6 |
| Объекты, независимо от места размещения: - городское кладбище |  | 2,0/1,6 |
| **Транспортный узел муниципального образования |  | -/3,0 |
| Показатель, ед. измерения: ***Коэффициент запаса к пропускной способности прочего (не основного) маршрута движения к перечисленным объектам от транспортных узлов муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами (из учитываемых в количестве независимых маршрутов движения) – отношение пропускной способности такого маршрута к расчетной потребности |  |  |
| Планировочные элементы застройки и объекты на территории города Рубцовска: - район среднеэтажной жилой застройки; - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская многофункциональная - объект массового посещения (центральные стадионы и дворцы спорта, крупные торговые и торгово-развлекательные центры, крупные рынки) Объекты, независимо от места размещения: - городское кладбище | При размещении, строительстве и реконструкции улиц населенных пунктов и дорог/объектов | 1,2/1,0 |
| **Транспортный узел муниципального образования |  | -/1,6 |
| Прочие объекты, для которых в настоящей таблице приведено минимальное количество независимых маршрутов движения |  | 1,0/1,0 |
| Показатель: ***Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам, а также между такими узлами – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |
| **Транспортный узел муниципального образования | При размещении, строительстве и реконструкции улиц | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Объекты вне территории города Рубцовска: - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения - объект массового посещения | При размещении, строительстве и реконструкции улиц населенных пунктов и дорог, а также объектов | Автомобильная дорога IV-ой технической категории Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Объекты вне территории города Рубцовска: - городское кладбище - объект захоронения отходов (свалка, полигон твердых бытовых отходов) - мусороперерабатывающий объект (комплекс, завод) |  | Автомобильная дорога V-ой технической категории Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Планировочные элементы застройки и объекты на территории города Рубцовска |  | Дороги и улицы в населенных пунктах согласно *** |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения пропускной способности участка улицы (дороги) – отношение пропускной способности такого участка после реконструкции к его пропускной способности до реконструкции |  |  |
| Улица, дорога, проезд, переулок (иные объекты, по которым осуществляется или предполагается осуществление движения механических транспортных средств и/или скота) | При реконструкции улицы (дороги, проезда, переулка) или участка такого объекта | 1,0 |

*С учетом разрешенных направлений движения, для каждого из таких разрешенных направлений.

**Следующие объекты определены в качестве транспортных узлов муниципального образования город Рубцовск Алтайского края исключительно в целях применения показателей, приведенных в данных нормативах:

вокзалы железнодорожной станции и автостанции «Рубцовск» по ул. Локомотивной;

автомобильный путепровод (через железнодорожные пути) по Калинина ул.;

участок пр. Ленина  между пер. Бульварным. и пер. Гражданским;

участок ул.Пролетарской между пер. Деповским и ул. Юбилейной (мост через р. Алей);

пересечение автомобильных дорог А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» и К-03 «Змеиногорск – Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области».

***Кондиции дорог вне населенного пункта согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенном пункте согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Прочие показатели автомобильных дорог, связанные с максимально допустимым уровнем территориальной доступности отдельных объектов для населения, показатели обеспеченности и доступности пешеходных коммуникаций (подходов) устанавливаются в соответствии с пунктами 2.9., 2.10., 2.12., 2.15 настоящих нормативов.

### 2.8. Показатели обеспеченности объектами, относящимися к области физической культуры и массового спорта, и доступности таких объектов.

2.8.1. Установленные нормативные параметры объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены требования и нормативные параметры развития систем и объектов,  относящихся к области физическая культура и массовый спорт:

2.8.1.1. требования к размещению объектов физической культуры и массового спорта;

2.8.1.2. радиус обслуживания помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и физкультурно-спортивных центров жилых районов;

2.8.1.3. количество мест в детско-юношеской спортивной школе;

2.8.1.4. нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта, в том числе показатели обеспеченности:

площадью плоскостных спортивных сооружений общего пользования;

площадью помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне;

площадью пола спортивных залов общего пользования;

площадью зеркала воды бассейнов, крытых и открытых общего пользования;

2.8.1.5. Нормативы максимального уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта, в том числе - радиусы обслуживания:

помещений для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы в микрорайонах);

физкультурно-спортивных центров жилых районов;

2.8.1.6. Размеры земельных участков для размещения объектов физической культуры и массового спорта;

2.8.1.7. Рекомендуемые параметры открытых плоскостных физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений.

Методическими рекомендациями по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 рекомендованы следующие показатели:

необходимость привлечения к 2030 году к систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет);

единовременная пропускная способность физкультурно-спортивных сооружений в регионе, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности населения - 12,2 % от численности населения региона;

планово-расчетные показатели количества занимающихся физической культурой и спортом, используемые при расчете единовременной пропускной способности объектов спорта.

2.8.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта, приведены в таблице 9.

Таблица 9

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель: Коэффициент запаса к площади плоскостных спортивных сооружений – отношение площади плоскостных спортивных сооружений к расчетной потребности |  |  |
| Квартал малоэтажной жилой застройки | При размещении, строительстве и реконструкции плоскостных спортивных сооружений /объектов жилой застройки | -/- |
| Район малоэтажной жилой застройки |  | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки |  | 1,0/1,0 |
| Группа СЖД, МЖД |  | 0,5/0,4 |
| Квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки (с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов) |  | 1,0/0,8 |
| Район среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки (с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов и кварталов жилой застройки) |  | 1,5/1,2 |
| Показатель: Коэффициент запаса к площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне– отношение площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне к расчетной потребности |  |  |
| Квартал малоэтажной жилой застройки | При размещении, строительстве и реконструкции плоскостных спортивных сооружений /объектов жилой застройки | -/- |
| Район малоэтажной жилой застройки |  | 1,4/1,2 |
| Группа СЖД, МЖД |  | 1,0/0,8 |
| Квартал среднеэтажной, многоэтажной жилой застройки (с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов) |  | 1,5/1,2 |
| Показатель, ед. измерения: Доля объектов физической культуры и массового спорта, отвечающих требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, % |  |  |
| Объект физической культуры и массового спорта | При размещении, строительстве и реконструкции системы объектов физической культуры и массового спорта | 100,0 |
| Показатель: Коэффициент изменения пропускной способности (площади плоскостных спортивных сооружений площади пола спортивных залов и зеркала бассейнов вместимости трибун и т. д.) объектов – отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции |  |  |
| Объект физической культуры и массового спорта | При реконструкции объектов физической культуры и массового спорта | 1,0 |

### 2.9. Показатели обеспеченности объектами, относящимися к области образования, и доступности таких объектов.

2.9.1. Установленные нормативные параметры развития объектов, относящихся к области образования.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены требования и нормативные параметры развития объектов, относящихся к области образование:

требования к размещению объектов образования;

нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования;

нормативы максимального уровня территориальной доступности объектов образования;

требования к транспортной доступности объектов образования;

размеры земельных участков для размещения объектов образования;

требования к путям подхода учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами.

расстояния от зданий и границ земельных участков объектов образования.

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1642 на 2020 год установлены следующие показатели обеспеченности и доступности в области образования:

доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) – 100 %;

доступность и качество общего образования в Российской Федерации за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-планировочных решений, увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами – 100 %;

удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования – 100 %;

удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по основным образовательным программам начального общего образования – 100 %;

удельный вес численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в общем количестве обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получающих образование в общеобразовательных организациях – 40 %;

удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях:

1) в городских поселениях – 20 %;

2) в сельской местности– 28 %;

удельный вес числа образовательных организаций, имеющих системы видеонаблюдения, в общем числе организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы – 33 %.

2.9.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образование.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области образования, приведены в таблице 10.

Таблица 10

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования |  | Условия применения показателя | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Охват населения услугами образования – доля численности населения, получающего образовательную услугу в общей численности населения соответствующего возраста, не менее % |  |  |  |
| Дошкольное образование |  | Население в возрасте от 2 месяцев до 6 лет включительно | 100,0 |
| Начальное общее образование (1 – 4 классы) |  | Население в возрасте от 7 до 10 лет включительно |  |
| Основное общее образование (5 – 9 классы) |  | Население в возрасте от 11 до 15 лет включительно |  |
| Cреднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) |  | Городское население в возрасте от 16 до 17 лет включительно | 90 |
| Дополнительное образование |  | Население в возрасте от 7 до 17 лет включительно | 86 |
| Показатель, ед. измерения: Охват учащихся разными видами отдыха и оздоровления – доля численности учащихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных разными видами отдыха и оздоровления в общей численности таких учащихся, не менее % |  |  |  |
| Охват учащихся разными видами отдыха и оздоровления (продолжительность отдыха – 20 дней в летнее время) |  | Учащиеся в общеобразовательных учреждениях | 100 |
| Показатель, ед. измерения: Удельная на 1000 жителей потребность во вместимости объектов, мест |  |  |  |
| Дошкольное образование |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование При размещении, строительстве, и реконструкции жилой застройки | 80 |
| Начальное общее образование (1 – 4 классы) |  |  | 41 |
| Основное общее образование (5 – 9 классы) |  |  | 51 |
| Cреднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) |  |  | 18 |
| Дополнительное образование |  |  | 95 |
| Отдых и оздоровление (4 смены по 21 день) |  |  | 28 |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к вместимости объекта образования– отношение вместимости такого объекта к расчетной потребности |  |  |  |
| Объект, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга: - дошкольное образование - общее образование |  | При размещении, строительстве объекта / При реконструкции объекта | 1,2/1,1 |
| Объект жилой застройки: - территория дачной (садовой) застройки - группа СЖД - микрорайон (квартал) жилой застройки - район малоэтажной жилой застройки |  |  | 1,4/1,2 |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области образование - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |  |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания образовательной услуги и (или) для отдыха и оздоровления детей Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания образовательной услуги и (или) для осуществления отдыха и оздоровления детей Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей Вместимость объекта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование | 1,0 |
| Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |  |
| Объект на территории города Рубцовска, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование, и пешеходных коммуникаций | Улица районного значения транспортно-пешеходная Пешеходная улица |
| Объект вне территории населенных пунктов, в котором осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  |  | Автомобильная дорога IV -ой технической категории |
| Показатель: Объекты, между которыми объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них) |  |  |  |
| Объект жилой застройки: - микрорайон (квартал) индивидуальной жилой застройки - СЖД | Объект, в котором оказывается образовательная услуга: - дошкольное образование - общее образование | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов жилой застройки, объектов, относящихся к области образование, и пешеходных коммуникаций |  |
| Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |  |
| Объект на территории города Рубцовска, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование, дорог и улиц | Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Объект вне территории населенных пунктов, в котором осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  |  | Автомобильная дорога IV -ой технической категории |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области образование - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |  |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания образовательной услуги и (или) для отдыха и оздоровления детей Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания образовательной услуги и (или) для осуществления отдыха и оздоровления детей Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей Вместимость объекта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей |  | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов | 1,0 |

*Кондиции дорог вне населенных пунктов согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенных пунктах согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### 2.10. Показатели обеспеченности иными объектами, относящимися к области здравоохранения, и доступности таких объектов.

2.10.1. Установленные нормативные параметры развития объектов, относящихся к области здравоохранение.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены требования и нормативные параметры развития объектов, относящихся к области здравоохранения:

нормативы площади участков объектов учреждений здравоохранения;

требования к размещению Станций (подстанций) и Выдвижных пунктов скорой медицинской помощи, а также к количеству автомобилей на них.

Методическими рекомендациями по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 № 358 установлена методика расчета потребности в коечном фонде медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

Требованиями к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 № 132н установлены требования к:

транспортной доступности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в экстренной форме (за исключением станций скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи поликлиник (больниц, больниц скорой медицинской помощи), размещаются - не более 60 мин.;

транспортной доступности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в неотложной форме - не более 120 мин.;

транспортной доступности станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи) - не более 120 мин.

2.10.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранения.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области здравоохранения, приведены в таблице 11.

Таблица 11

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |
| Объект на территории города Рубцовска, в котором оказываются (который предназначен для оказания) следующие виды медицинской помощи: - первичная медико-санитарная помощь - специализированная медицинская помощь - паллиативная медицинская помощь Санаторий на территории города Рубцовска | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области здравоохранение, и пешеходных коммуникаций | Улица районного значения транспортно-пешеходная Пешеходная улица |
| Санаторий вне территории населенного пункта |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории |
| Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |
| Объект на территории города Рубцовска, в котором оказывается (который предназначен для оказания) скорая медицинская помощь: - станция (подстанция) скорой помощи в городе Рубцовске | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области здравоохранение, дорог и улиц | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Объект на территории города Рубцовска, в котором оказываются (который предназначен для оказания) следующие виды медицинской помощи: - первичная медико-санитарная помощь - специализированная медицинская помощь (кроме скорой медицинской помощи) - паллиативная медицинская помощь Санаторий на территории города Рубцовска |  | Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Санаторий вне территории населенного пункта |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области здравоохранение - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания медицинской помощи Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания медицинской помощи Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) медицинской помощи Число больничных коек в объекте, в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи Мощность объекта амбулаторно-поликлинической организации, в котором оказывается (который предназначен для оказания) медицинской помощи Вместимость гаража (стоянки) подстанции скорой медицинской помощи Количество автомобилей скорой медицинской помощи, закрепленных за подстанцией скорой медицинской помощи | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов | 1,0 |

*Кондиции дорог вне населенных пунктов согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенных пунктах согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Пешеходная связь с автомобильной дорогой обеспечивается до остановочного пункта общественного транспорта общего пользования

### 2.11. Показатели обеспеченности объектами, относящимися к области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, и доступности таких объектов.

2.11.1. Установленные нормативные параметры объектов по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены требования и нормативные параметры развития систем и объектов, относящихся к области утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов:

требования к санитарной очистке территории поселений;

нормы накопления бытовых отходов;

размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов.

2.11.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов, приведены в таблице 12.

Таблица 12

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором, транспортированием, утилизацией и переработкой коммунальных отходов, % |  |  |
| Объекты независимо от места размещения, на которых образуются (накапливаются) коммунальные отходы; | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, улиц и дорог | 100,0 |
| Показатель, ед. измерения: Доля объектов, обеспеченных централизованным сбором, транспортированием, утилизацией и переработкой отходов производства, % |  |  |
| Объекты независимо от места размещения, на которых образуются (накапливаются) промышленные отходы, не имеющие собственных объектов размещения отходов (размещенных надлежащим образом) | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, улиц и дорог | 100,0 |
| Показатель, ед. измерения: Запас вместимости объектов размещения отходов, лет |  |  |
| Расчетный срок, в течение которого на полигонах (свалках) будет достигнуто заполнение территории, предназначенной для размещения отходов | При принятии решения об увеличении вместимости полигона (свалки)/ реконструкции полигона (свалки)/ размещении и строительстве полигона (свалки) | 2/5/15 |

### 2.12. Показатели обеспеченности объектами благоустройства территории и доступности таких объектов.

2.12.1. Установленные нормативные параметры благоустройства территории.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» устанавливаются:

норматив минимальной обеспеченности озеленёнными территориями;

требования к благоустройству территории жилых домов и прилегающих территорий, в том числе размеры площадок различного функционального назначения (для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста для отдыха взрослого населения для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и выгула собак, для стоянки автомашин), расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий;

требования к озеленению территорий санитарно-защитных зон;

требования к проектированию пешеходных путей и велосипедных дорожек;

требования к пешеходным коммуникациям;

требования к объектам благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций;

требования к размещению зон отдыха, парков, специализированных парков, ботанических садов, зоопарков, садов и детских парков;

требования к размещению бульваров и пешеходных аллей;

требования к обеспеченности бульваров и пешеходных аллей площадками для кратковременного отдыха;

размеры бульваров и пешеходных аллей;

размеры территорий общего пользования курортных зон;

размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха;

минимальные протяженности береговых полос речных и озерных пляжей;

размеры и режим использования особо охраняемых территорий;

расчетные численности единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон;

требования к доступности зон массового кратковременного отдыха;

размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон;

требования к созданию непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом;

требование преобразования городских лесов в лесопарки;

требования к освещенности озеленённых территорий общего пользования;

минимальные расстояния от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников.

В методических рекомендациях для подготовки правил по благоустройству территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр также приведены:

а) состав и требования к проектированию элементов благоустройства территории:

элементы инженерной подготовки и защиты территории;

озеленение;

виды покрытий;

сопряжения поверхностей;

ограждения;

малые архитектурные формы;

игровое и спортивное оборудование;

освещение и осветительное оборудование;

средства наружной рекламы и информации;

некапитальные нестационарные сооружения;

оформление и оборудование зданий и сооружений;

площадки (детские площадки, площадки отдыха, спортивные площадки, площадки для установки мусоросборников, площадки для выгула собак, площадки для дрессировки собак, площадки автостоянок);

пешеходные коммуникации;

транспортные проезды;

б) требования к благоустройству на территориях:

общественного назначения;

жилого назначения;

рекреационного назначения;

транспортных и инженерных коммуникаций муниципального образования;

в) требования к эксплуатации объектов благоустройства;

г) контроль за соблюдением норм и правил благоустройства;

д) параметры объектов благоустройства;

е) ширина и пропускная способность пешеходных коммуникаций;

ж) приемы благоустройства на территориях рекреационного и производственного назначения.

2.12.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов благоустройства территории.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, благоустройства территории приведены в  таблице 13.

Таблица 13

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами благоустройства - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции |  |  |
| Площадь зеленых насаждений объектов озеленения уровня микрорайона, района, населенного пункта (в том числе, но не исключительно – парк, лесопарк, сад, озелененная площадка (полоса)) Площадь зеленых насаждений садов при зданиях и сооружениях (в том числе, но не исключительно – у зданий общественных организаций, зрелищных учреждений и других зданий и сооружений общественного назначения) Площадь зеленых насаждений объектов озеленения улично-дорожной сети, площадей, пешеходных коммуникаций, бульваров и скверов) Площадь площадок Количество малых архитектурных форм, игрового и спортивного оборудование; Количественные и качественные показатели освещения и осветительного оборудования Пропускная способность пешеходных коммуникаций | При преобразовании, реконструкции и рекультивации объектов благоустройства/ При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции и иных объектов | 1,0/1,0 |
| Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |
| Объекты вне территории населенного пункта: - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения - объект массового посещения | При размещении, строительстве и реконструкции пешеходных коммуникаций / объектов | Автомобильная дорога IV-ой технической категории |
| Объекты независимо от места размещения: - городское кладбище |  | Автомобильная дорога V-ой технической категории Улица районного значения транспортно-пешеходная Улица в жилой застройке основная |
| Объекты на территории города Рубцовска: - территория дачной (садовой) застройки - квартал малоэтажной жилой застройки - СЖД - группа СЖД |  | Улица в жилой застройке |
| Объекты на территории города Рубцовска: - район малоэтажной жилой застройки - квартал среднеэтажной жилой застройки - общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная районная и городская - объект массового посещения (кроме центральных стадионов и дворцов спорта, крупных торговых и торгово-развлекательных центров, крупных рынков) |  | Автомобильная дорога IV-ой технической категории Улица районного значения пешеходно-транспортная |
| Объекты на территории города Рубцовска: - район среднеэтажной жилой застройки - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская многофункциональная - объект массового посещения (центральные стадионы и дворцы спорта, крупные торговые и торгово-развлекательные центры, крупные рынки) - городское кладбище |  | Автомобильная дорога IV –ой технической категории Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент запаса к пропускной способности пешеходной коммуникации перечисленных объектов с объектами улично-дорожной – отношение пропускной способности такой коммуникации к расчетной потребности |  |  |
| Объекты вне территории населенного пункта: - территория дачной (садовой) застройки - объект рекреационного назначения с массовым пребыванием людей (детский оздоровительный, спортивный или иной лагерь, пансионат, дом отдыха) - государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, социального обеспечения Объекты на территории города Рубцовска: - территория дачной (садовой) застройки - квартал малоэтажной жилой застройки - СЖД - группа СЖД | При размещении, строительстве и реконструкции пешеходных коммуникаций / объектов | 1,2/1,0 |
| Объекты вне территории населенного пункта: - объект массового посещения Объекты независимо от места размещения: - городское кладбище Объекты на территории города Рубцовска: - район малоэтажной жилой застройки - квартал среднеэтажной жилой застройки |  | 1,4/1,2 |
| Объекты на территории города Рубцовска: - район среднеэтажной жилой застройки - городское кладбище |  | 1,6/1,4 |
| Объекты на территории города Рубцовска: -общественно-деловая зона районная многофункциональная и специализированная районная и городская - объект массового посещения (кроме центральных стадионов и дворцов спорта, крупных торговых и торгово-развлекательных центров, крупных рынков) |  | 1,8/1,6 |
| Объекты на территории города Рубцовска: - общественно-деловая зона (зона общественной застройки) общегородская многофункциональная |  | 2,0/1,6 |
| Объекты на территории города Рубцовска: - объект массового посещения (центральные стадионы и дворцы спорта, крупные торговые и торгово-развлекательные центры, крупные рынки) |  | 3,0/2,0 |

*Кондиции дорог вне населенного пункта согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенном пункте согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### 2.13. Показатели обеспеченности иными объектами местного значения и доступности таких объектов. Объекты, относящиеся к областям библиотечного обслуживания, досуга и культуры.

2.13.1. Установленные нормативные параметры развития объектов библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития объектов библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры. В частности, нормативы обеспеченности помещениями для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности, танцевальными залами, клубами, библиотеками.

Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от  02.08.2017 №Р-965 установлены требования к размещению и доступности объектов библиотечного обслуживания населения, организации досуга культуры. В частности, для административных центров муниципальных районов и городских округов такими объектами являются:

библиотеки (общедоступная библиотека, межпоселенческая библиотека, детская библиотека; точка доступа к полнотектстовым информационным ресурсам);

музеи (тематический музей, краеведческий музей);

театры (театр по видам искусств);

концертные организации (концертный зал, концертный творческий коллектив);

цирки (цирковая площадка (цирковой коллектив));

учреждение клубного типа (дворец культуры, центр культурного развития, передвижной многофункциональный культурный центр);

парк культуры и отдыха;

кинотеатр и кинозал (кинозал).

2.13.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области библиотечного обслуживания населения, организация досуга и культуры.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области библиотечного обслуживания населения, организации досуга и культуры приведены в таблице 14.

Таблица 14

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| Показатель: Коэффициент запаса к мощности объектов библиотечного обслуживания, досуга и культуры – отношение мощности (площади, вместимости) объектов к расчетной потребности |  |  |
| Библиотека Дом культуры Центр культурного развития Парк культуры и отдыха Кинозал | При размещении, строительстве объекта / При реконструкции объекта | 1,2/1,1 |
| Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |
| Объект на территории города Рубцовска: - центральная библиотека - центральная детская библиотека - дом культуры - центр культурного развития - парк культуры и отдыха - театр; - концертный творческий коллектив; - кинозал | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов библиотечного обслуживания, досуга и культуры, а также улиц и дорог | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Объект на территории города Рубцовска: - библиотека, за исключением центральной библиотеки; - музей - передвижной многофункциональный культурный центр |  | Магистральная улица районного значения |
| Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |
| Объект на территории города Рубцовска: - центральная библиотека - центральная детская библиотека - дом культуры - центр культурного развития - парк культуры и отдыха - театр; - концертный творческий коллектив; - кинозал | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов библиотечного обслуживания, досуга и культуры, а также улиц и дорог | Магистральная улица районного значения |
| Объект на территории города Рубцовска: - библиотека, за исключением центральной библиотеки; - музей - передвижной многофункциональный культурный центр |  | Улица в жилой застройке (улица местного значения) |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектов библиотечного обслуживания, досуга и культуры объектами благоустройства – отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |
| Площадь земельного участка объекта библиотечного обслуживания, досуга и культуры Площадь зеленых насаждений парков культуры и отдыха, а также садов при здании (учреждении) библиотечного обслуживания, досуга и культуры Площадь пола помещений для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов библиотечного обслуживания, досуга и культуры | 1,0 |

*Кондиции дорог вне населенного пункта согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенном пункте согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Пешеходная связь с автомобильной дорогой обеспечивается до остановочного пункта общественного транспорта общего пользования.

### 2.14. Показатели обеспеченности иными объектами местного значения и доступности таких объектов. Объекты, относящиеся к области социального обслуживания.

2.14.1. Установленные нормативные параметры развития объектов социального обслуживания населения.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры развития объектов социального обслуживания населения. В частности, нормативы обеспеченности домами-интернатами, специальными жилыми домами для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, а также для инвалидов на креслах-колясках и их семей.

Методическими рекомендациями по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденными приказом Министерства труда Российской Федерации от 05.05.2016 № 219 установлены требования к обеспеченности и доступности объектов социального обслуживания населения. В частности, для муниципальных районов такими объектами являются:

организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, включают организации (или отделения организаций), которые осуществляют социальное обслуживание граждан (взрослых и детей) в стационарной форме, то есть в условиях постоянного, временного или пятидневного (в неделю) круглосуточного проживания в организации (отделении организации), путем предоставления социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в стационарной форме социального обслуживания;

организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания, включают организации (или отделения организаций), предоставляющие социальные услуги в определенное время суток;

организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, включают организации (или отделения организаций), предоставляющие социальные услуги в форме социального обслуживания на дому.

2.14.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области социального обслуживания населения.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области социального обслуживания населения, приведены в таблице 15.

Таблица 15

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| Показатель: Коэффициент запаса к мощности объектов социального обслуживания – отношение мощности (площади, вместимости) объектов к расчетной потребности |  |  |
| Объект организации социального обслуживания, в котором предоставляются социальные услуги: - в стационарной форме - в полустационарной форме - в форме социального обслуживания на дому | При размещении, строительстве объекта /При реконструкции объекта | 1,2/1,1 |
| Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |
| Объект организации социального обслуживания на территории города Рубцовска, в котором предоставляются социальные услуги: - в стационарной форме - в полустационарной форме | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов социального обслуживания | Улица общегородского значения регулируемого движения |
| Объект организации социального обслуживания на территории города Рубцовска, в котором предоставляются социальные услуги: - в форме социального обслуживания на дому |  | Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |
| Объект организации социального обслуживания на территории города Рубцовска, в котором предоставляются социальные услуги: - в стационарной форме - в полустационарной форме | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов социального обслуживания | Улица общегородского значения регулируемого движения Автомобильная дорога IV-ой технической категории |
| Объект организации социального обслуживания на территории города Рубцовска, в котором предоставляются социальные услуги: - в форме социального обслуживания на дому |  |  |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами социального обслуживания – отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |  |  |
| Площадь земельного участка здания (объекта) организации социального обслуживания, в котором предоставляются социальные услуги Площадь зеленых насаждений садов при здании (объекта) организации социального обслуживания, в котором предоставляются социальные услуги | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов социального обслуживания | 1,0 |

*Кондиции дорог вне населенных пунктов согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенных пунктах согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Пешеходная связь с автомобильной дорогой обеспечивается до остановочного пункта общественного транспорта общего пользования.

### 2.15. Показатели обеспеченности иными объектами местного значения и доступности таких объектов. Объекты, относящиеся к области рекреации.

2.15.1. Установленные нормативные параметры развития объектов рекреации.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены нормативные параметры площади земельных участков объектов рекреации.

2.15.2.Показатели обеспеченности и доступности объектов, 
относящихся к области рекреации.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области рекреации, приведены в таблице 16.

Таблица 16

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| Показатель: Коэффициент запаса к мощности объектов рекреации – отношение мощности (площади, вместимости) объектов к расчетной потребности, не менее |  |  |
| Объект рекреации | При размещении, строительстве объекта /При реконструкции объекта | 1,2/1,1 |
| Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |
| Парк (сквер) общегородского значения города Рубцовска | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов рекреации | Улица общегородского значения регулируемого движения |
| Парк (сквер) планировочного района города Рубцовска |  | Улица районного значения пешеходно-транспортная |
| Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |
| Парк (сквер) общегородского значения города Рубцовска | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов социального обслуживания | Улица общегородского значения регулируемого движения |
| Парк (сквер) планировочного района города Рубцовска |  | Улица районного значения пешеходно-транспортная |
| Показатель, ед. измерения:Площадь земельного участка объекта рекреации, не менее |  |  |
| Земельный участок объекта рекреации | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов рекреации | 1,0 |

*Кондиции улиц и дорог в населенных пунктах согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### 2.16. Показатели обеспеченности иными объектами местного значения и доступности таких объектов. Объекты, имеющие промышленное и коммунально-складское назначение.

2.16.1. Установленные нормативные параметры развития объектов, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены расчетные нормативы площади следующих складов и их земельных участков:

общетоварных складов;

специализированных складов;

складов строительных материалов.

Сводом правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» установлены требования к планировочной организации территории размещаемых, расширяемых и реконструируемых производственных объектов (а также групп таких объектов, размещенных на смежных земельных участках), в том числе: промышленных предприятий различных отраслей, объектов инженерного обеспечения, складов, объектов транспорта (в том числе железнодорожного), связи, коммунальных объектов, технопарков, логистических центров:

требования к размещению промышленных объектов и их групп;

требования к организации земельных участков промышленных объектов;

требования к инженерной подготовке и благоустройству земельных участков промышленных объектов.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение, указанными сводами правил не устанавливаются.

2.16.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение.

Нормативы площади складов и их земельных участков принимать согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Нормативы плотности застройки площадок промышленных предприятий принимать согласно Своду правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение, нормативами не устанавливается.

### 2.17. Показатели обеспеченности иными объектами местного значения и доступности таких объектов. Объекты, относящиеся к области сельского хозяйства.

2.17.1. Установленные нормативные параметры развития объектов, относящихся к области сельского хозяйства

Сводом правил СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» установлены требования к планировочной организации территории размещаемых, расширяемых и реконструируемых сельскохозяйственных предприятий, а также к планировочной организации территорий производственных зон поселений:

требования к размещению сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;

требования к организации территории сельскохозяйственных предприятий;

требования к инженерной подготовке и благоустройству территории сельскохозяйственных предприятий.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, относящихся к области сельского хозяйства, указанным сводом правил не устанавливаются.

2.17.2. Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области сельского хозяйства.

Нормативы плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий принимать согласно Своду правил СП 19.13330.2011 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий».

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, относящиеся к области сельского хозяйства, нормативами не устанавливается.

2.18. Показатели обеспеченности иными объектами местного значения и доступности таких объектов. Объекты, относящиеся к области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

2.18.1. Установленные нормативные параметры объектов, относящихся к области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены противопожарные требования.

2.18.2. Показатели обеспеченности и доступности.

Нормативами устанавливаются показатели обеспеченности и доступности объектами, относящимися к области предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### 2.19. Показатели обеспеченности иными объектами местного значения и доступности таких объектов. Объекты по оказанию ритуальных услуг и места захоронения.

Согласно пункту 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Развитие мест захоронения в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края осуществляется согласно муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы, утвержденное постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.12.2018 №5802.

Указанной программой предусмотрено содержание территорий 3-х кладбищ и мест захоронений, находящихся в казне города Рубцовска.

Согласно Генеральному плану города Рубцовска, утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от  28.12.2006 № 452 на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края размещены объекты захоронения – кладбища традиционного захоронения: Кладбище Чайка, Новое городское кладбище, Старое городское кладбище (наименования условные).

Согласно Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Рубцовск Алтайского края на среднесрочный период 2018-2020 годы, утвержденному постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 25.10.2018 № 5118 общий коэффициент смертности на 1000 человек составит в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края – около 14,6 промилле.

2.19.1. Установленные нормативные параметры объектов захоронения.

Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены требования и нормативные параметры объектов по оказанию ритуальных услуг и мест захоронения:

требования к размещению кладбищ;

расстояния от зданий (земельных участков) до кладбищ традиционного захоронения, крематориев, закрытых кладбищ, кладбищ с захоронением после кремации, колумбариев, сельских кладбищ;

обеспеченность населенных пунктов площадью земельных участков кладбищ традиционного захоронения и урновых захоронений после кремации.

Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края 09.04.2015 № 129 установлены общие требования к размещению, расширению и реконструкции кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

2.19.2. Показатели обеспеченности и доступности мест захоронения.

Установленные нормативами показатели обеспеченности и доступности мест захоронения приведены в нижеследующей таблице 17.

Таблица 17

Показатели обеспеченности и доступности

| Объект нормирования | Условия применения показателя | Значение, не менее |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. измерения: Доля площади закрытых кладбищ (таких, захоронения на которых не производятся), подлежащих рекультивации и (или) застройке, % |  |  |
| Закрытые кладбища | При любых условиях | не более 0,0 |
| Показатель, ед. измерения: Запас вместимости кладбищ, год |  |  |
| Расчетный срок, в течение которого на кладбищах будет достигнуто заполнение территории, предназначенной для захоронения | При принятии решения об увеличении вместимости кладбища/ реконструкции кладбища/ размещении и строительстве кладбища | 2/5/15 |
| Показатель: *Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |  |  |
| Объект на территории города Рубцовска: - закрытое кладбище | При размещении, строительстве, и реконструкции кладбищ, а также улиц и дорог | Улица в жилой застройке основная |
| Объект на территории города Рубцовска: - кладбище, на котором производятся захоронения |  | Магистральная улица районного значения |
| Показатель: *Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |  |  |
| Объект на территории города Рубцовска: - закрытое кладбище | При размещении, строительстве, и реконструкции кладбищ, а также улиц и дорог | Улица в жилой застройке основная |
| Объект на территории города Рубцовска: - кладбище, на котором производятся захоронения |  | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения |
| Показатель, ед. измерения: Коэффициент изменения показателя обеспеченности кладбища объектами благоустройства – отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции |  |  |
| Объект нормирования: - площадь озеленения кладбища - количественные и качественные показатели освещения и осветительного оборудования - пропускная способность дорог и пешеходных коммуникаций (аллей, троп) на территории кладбища | При реконструкции кладбищ | 1,0 |

*Кондиции дорог вне населенного пункта согласно ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», кондиции улиц и дорог в населенном пункте согласно Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### 2.20. Иные расчетные показатели, необходимые для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территорий.

Согласно пункту 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится утверждение подготовленной на основе генерального плана городского округа документации по планировке территории.

2.20.1. Иные установленные расчетные показатели, необходимые для подготовки документов территориального планирования,

Состав и содержание генерального плана городского округа установлено статьей 9 и статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Состав и содержание документации по планировке территории и соответствующих расчетных показателей установлен главой 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Расчетные показатели, необходимые для подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территорий, установлены Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными постановлением Администрации Алтайского края 09.04.2015 № 129.

2.20.2. Иные расчетные показатели, необходимые для подготовки документации по планировке территорий

Нормативами устанавливаются иные расчетные показатели, необходимые для подготовки документации по планировке территорий, согласно статье 9, статье 23 и главе 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Своду правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденных постановлением Администрации Алтайского края 09.04.2015 № 129.